Ершовской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства в сфере электроэнергетики

Ершовской транспортной прокуратурой проведена проверка соблюдения требований законодательства в сфере электроэнергетики.

В ходе проверки выявлены нарушения в деятельности Ершовской дистанции электроснабжения (ЭЧ-3), выразившиеся в установке на участке диспетчера станции Алтата щитовых измерительных приборов типа амперметры и вольтметры срок периодической калибровки и поверки которых истек в 2021 году, в неоснащении силовых кабелей ШУЭС (шкаф управления электрообогревом стрелочных переводов) на станциях Клевенка и Таволожка бирками с указанием марки, напряжения, сечения, номера  и наименования линии, а также при проведении аттестации работников предприятия.

В целях устранение нарушений закона руководителю предприятия внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Помощник Ершовского

транспортного прокурора

юрист 1 класса                                                                                         О.Ю. Аляева